**केंद्रीय विद्यालय न-०२ में अग्नि सुरक्षा की दृस्टि से स्तापित किये गए अग्नि शमन यंत्रो का विवरण**

1.केंद्रीय विद्यालय न-०२ में अग्नि सुरक्षा की दृस्टि को ध्यान में रखते हुए कुल १७ अग्नि शमन यंत्र आवश्यक जगहों पर लगाए गए |

2.समय समय पर यंत्रो को चलाने हेतु छात्रों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता हैं ताकि घटनाओ के समय छात्र और सभी कर्मचारी सुरक्षित रहे सके |

विद्यालय में स्थापित यंत्रो की सूची

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| यंत्रो के प्रकार | संख्या |  |
| ABC Type-5 Kg | 11 |  |
| Co2 Type-4.5 Kg | 04 |  |
| DCP Type-5 Kg | 02 |  |

3. विद्यालय में बिभिन जगहों पर सुरछा की दृस्टि से डिजिटल केमरो को इनस्टॉल किया गया जिससे सभी स्थानो की निगरानी की जा सके |

4. विद्यालय की दीवार के चारों ओर बाड़ लगायी गयी हैं |